衛生福利部
113年度「基層醫事機構游離輻射防護品質輔導計畫」
實地訪視與輔導作業資料
 西醫診所
主辦單位：衛生福利部
承辦單位：高雄市政府衛生局
協辦單位：社團法人高雄市醫師公會、社團法人高雄縣醫師公會社團法人高雄市醫事放射師公會、高雄縣醫事放射師公會

訪視日期：
訪視序號：
訪視機構：
機構地址：
機構電話：
X光設備：
最高機齡：
委 員 1：
委 員 2：
委員實地訪視與輔導作業查檢表
編號	項目	已完成	未完成	NA	備註
1	委員完成自我介紹、訪視目的及作業流程說明。
2	機構已提供113年度基層醫事機構游離輻射防護品質輔導計畫「機構資料」，委員已確核並攜回。
3	受訪機構之開業執照查核。
4	受訪機構之設備登記證查核。 / 【不符者，請委員影印攜回】
5	受訪機構醫師之可操作游離輻射設備證明查核。【以下二擇一】 / 1.操作人員輻射安全證書。 / 2.游離輻射防護18小時以上訓練。
6	受訪機構負責醫事放射師(士)之醫事放射師證書查核。
7	執業醫事放射師(士)之執業執照查核。
8	受訪機構之X光機設備登記證查核。【請委員核對登記證及該機構之儀器台數是否皆符合】
9	已完成綜合座談並請受訪機構及陪訪人員回饋。
10	完成拍照3張以上，包含訪視委員與機構負責人或醫師、牙醫師、醫事放射師(士)及陪訪人員合影、機構設備全貌照片、機構全銜市招等。
11	確核受訪機構及受訪人員是否已簽名。
12	確核陪同人員是否已簽名。
13	委員修改訪視紀錄時，須於修改處簽名。
訪視委員1簽名： / 訪視委員2簽名：

壹、實地作業紀錄表
項次	評核項目		是		否		NA	備註
					現場輔導	追踪輔導
1.游離輻射設備品保與輻射安全
1.1	照射中心點與燈光指示中心點的一致性。	醫用診斷型X光機
1.2	燈光照野範圍與X光照野範圍的一致性。	醫用診斷型X光機
1.3	SID設定的準確性。	醫用診斷型X光機
1.4	儀器設備每年有維修或保養，並有完整紀錄。 / 【請委員於備註欄記錄診所共幾部儀器是否皆有維修紀錄】	醫用診斷型X光機
		醫用牙科型X光機
		醫用骨質密度儀
1.5	符合行政院原子能委員會測試報告。	醫用診斷型X光機
		醫用牙科型X光機
		醫用骨質密度儀
1.6	X光巡迴車應有儀器水平檢測紀錄。	醫用診斷型X光機
		醫用骨質密度儀
1.7	儀器設備可平滑移動，不會干擾系統運作。	醫用診斷型X光機
		醫用牙科型X光機
		醫用骨質密度儀
1.8	儀器設備所有按鈕及指示燈能夠正常運作。	醫用診斷型X光機
		醫用牙科型X光機
		醫用骨質密度儀
1.9	儀器設備所有止動裝置以及電源開關能夠正常運作。	醫用診斷型X光機
		醫用牙科型X光機
		醫用骨質密度儀
1.10	作業前完成假骨掃描及記錄。並確認BMD與BMC符合標準。	醫用骨質密度儀
2.游離輻射環境安全作業
2.1	可發生游離輻射設登記證明應懸掛於明顯處。【需於有效期內】
2.2	備有適當鉛當量之防護衣物【含生殖腺防護屏—牙科免】
2.3	輻射防護用衣物有妥善管理，並保存每年檢測紀錄。
2.4	X光攝影室門扉上裝有標準之輻射警示標誌並有X光室或輻射管制區等警語。
2.5	X光攝影室門扉上裝有與X光機連動之安全連鎖裝置。
2.6	暗房之安全燈應每半年施作一次安全檢測，並保存檢測紀錄。 / 【數位化X光機設備，本項免評】
2.7	所有成像設備(暗房洗片機、明室系統或數位影像系統)需有抽風設備或空調設施。
2.8	廢X光片、廢顯影、定影液之管理符合環保法規之規定。 / 【備有數位影像儲存傳輸設備﹙PACS﹚者，本項免評】
2.9	X光室內外作業空間明亮，並備有緊急照明設備。【測試照明設備】
3.游離輻射工作人員安全作業
3.1	輻射工作人員每年應取得3小時以上之輻射防護教育時數。
3.2	雇主每年提供輻射工作人員健康檢查。
3.3	輻射工作人員工作時應配戴人員劑量佩章。
4.影像品質【請機構至少提供各項檢查影像至少2份，無檢查項目則為NA】
4.1	X光影像解析度	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影 / X光攝影
4.2	X光影像對比度	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影
4.3	X光影像黑化度	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影
4.4	X光影像無假影	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影
4.5	X光影像擺位適當性	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影
		骨密檢測						1.L-spine： T12下緣至L5上緣 / 2.Pelvic需轉出femur neck
4.6	製訂各攝影部位之曝光條件參數表 / 【未執行檢查項目或chest專用X光機除外】	胸部X光攝影
		腹部X光攝影
		四肢X光攝影
		口內X光攝影
		齒顎全景(環口) / X光攝影
		骨密檢測
4.7	有適當的影像檔案儲存管理。
4.8	X光片(影像)上應含機構名稱、日期、左右邊代號、受檢者及執行攝影者之身份識別等。 / 【口內X光攝影牙片免評】

訪視委員1簽名：
訪視委員2簽名：
機構負責人或醫事放射師簽名：
貳、受訪視機構品質作業改善輔導一覽表
項次	品質作業評核項目	委員輔導方式及改善建議方式 / (請委員具體陳述)

訪視委員1簽名：
訪視委員2簽名：
機構負責人或醫事放射師簽名：
參、機構回饋表
113年度「基層醫事機構游離輻射防護品質輔導」 / 機構回饋表
機構名稱			負責人簽名
受訪者姓名及職稱			受訪者簽名
訪視委員之態度	□優 □佳 □可 □尚可 □差
訪視委員之專業	□優 □佳 □可 □尚可 □差
本次訪視對游離輻射防護 / 品質提升有實質幫助	□有 □無，原因
接受訪視前關於 / 游離輻射防護評核項目法源瞭解程度	影像品質	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射設備 / 品保與輻射安全	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射環境 / 安全作業	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射 / 工作人員安全作業	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
接受訪視後關於 / 游離輻射防護評核項目法源瞭解程度	影像品質	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射設備 / 品保與輻射安全	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射環境 / 安全作業	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
	游離輻射 / 工作人員安全作業	□很瞭解 □瞭解 □不瞭解
機構接受訪視與輔導 / 心得及建議

肆、陪同人員回饋表
縣市衛生局意見回饋表
縣市			日期	113年 月 日
衛生主管 / 機關	陪訪者姓名	(請簽名)
	陪訪者職稱
	行動電話
意見回饋

公會意見回饋表
縣市			日期	113年 月 日
公會	陪訪者姓名	(請簽名)	□醫師公會 / □牙醫師公會 / □醫事放射師公會
	陪訪者職稱
公會	陪訪者姓名	(請簽名)	□醫師公會 / □牙醫師公會 / □醫事放射師公會
	陪訪者職稱
意見回饋

伍、委員總評意見表
總評意見表 / 請委員具體說明優點或特色及待改進事項或建議

訪視委員1簽名：
訪視委員2簽名：
機構負責人或醫事放射師簽名：
陸、評定結果及等級一覽表

◆評定等級
西醫診所評定標準
評定等級	總項次符合率
通過	80%以上(含)

◆本機構評核結果統計(單位：項次)
評核類別			總項次	符合	建議改善		NA	達成率
					現場輔導	追踪輔導
游離輻射設備 / 品保與輻射安全		醫用診斷型X光機	9
		醫用牙科型X光機	5
		醫用骨質密度儀	7
游離輻射環境安全作業			9
游離輻射工作人員安全作業			3
影像品質	胸部X光攝影		6
	腹部X光攝影		6
	四肢X光攝影		6
	口內X光攝影		6
	齒顎全景(環口) / X光攝影		6
	骨密檢測		2
	通用項目		2
總評核			67
本機構評定結果：□通過 □未通過 / 訪視委員1簽名： / 訪視委員2簽名：